消防监督检查流程图

发现消防违法行为

属于对举报投诉的核查处理的，处理情况应当及时告知举报投诉人；无法告知的，应当在受理登记中注明

发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求，或者发现本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患

重大火灾隐患判定涉及复杂或者疑难技术问题的，公安机关消防机构应当在确定前组织专家论证。

自检查之日起七个工作日内提出处理意见

自检查之日起17个工作日内提出处理意见

由所属公安机关书面报告本级人民政府解决

对影响公共安全的重大火灾隐患，在确定之日起三个工作日内书面通知存在重大火灾隐患的单位进行整改。

未发现违法行为或火灾隐患的，流程结束

消防产品监督执法检查

被责令停止施工、停止使用、停产停业处罚的当事人提出恢复施工、使用、生产、经营的申请

公安机关消防机构自收到书面申请之日起三个工作日内进行检查

对当事人已改正消防安全违法行为、具备消防安全条件的，自检查之日起三个工作日内作出同意恢复施工、使用、生产、经营决定

对违法行为尚未改正、不具备消防安全条件的，自检查之日起三个工作日内作出不同意恢复施工、使用、生产、经营决定，并说明理由。

对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查

对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的施工工地进行消防监督检查

根据需要进行的其他消防监督检查

对发现的依法责令改正的消防安全违法行为，应当当场制作责令改正通知书

在接到本级公安机关治安部门通知对大型群众性活动举办前的消防安全检查

制作《大型群众性活动举办前消防安全检查意见书》，与检查记录一并移交本级公安机关治安部门。

接到对消防安全违法行为的举报投诉

及时受理、登记，并按照《公安机关办理行政案件程序规定》第三十八条的规定处理

三个工作日内进行检查

对举报投诉占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，以及擅自停用消防设施的，应当在接到举报投诉后二十四小时内进行核查

对举报投诉其他消防安全违法行为的，在接到举报投诉之日起三个工作日内进行核查。

依法处罚

对违法行为轻微并当场改正完毕，依法可以不予行政处罚的，可以口头责令改正，并在检查记录上注明

对发现的依法责令限期改正的消防安全违法行为，当场制作责令改正通知书

在责令改正期限届满或者收到当事人的复查申请之日起三个工作日内进行复查

逾期不改正的

组织集体研究确定

现场可以判定的

现场无法判定消防产品是否合格或对《消防产品现场检查判定报告》有异议或怀疑消防产品为不合格产品

1、市场准入检查；2、产品一致性检查；3、现场产品性能测试

三项检查中有一项不合格均判定为不合格

对该产品进行抽样送相关检测部门检测

检测不合格

合格

应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。

送达当事人