绥发改投资〔2023〕82号

关于绥阳县坪乐镇解放村和顺河村农村生活

污水治理项目建议书的批复

绥阳诗禹产业投资（集团）有限责任公司：

你单位报来《关于批复绥阳县坪乐镇解放村和顺河村农村生活污水治理项目建议书的申请》已收悉。经研究，原则同意该项目建议书。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：绥阳县坪乐镇解放村和顺河村农村生活污水治理项目。

二、建设地点：绥阳县坪乐镇。

三、建设性质：新建。

四、项目代码：2309-520323-04-01-231902。

五、建设规模及主要建设内容：

污水收集工程：新建DN300污水收集主管网900米，DN200污水收集主管网1200米，污水检查井126座，DN110入户收集支管网12600米。污水处理工程：新建集中人工湿地38座，其中，10.0m3/d人工湿地20座，15.0m3/d人工湿地13座，20.0m3/d人工湿地5座；新建0.5m3/d人工湿地分散处理设施50套；污水处理总规模520.0m3/d。

六、项目投资匡算及资金筹措

项目匡算总投资786.26万元,资金来源为申请上级补助700万元，本级财政资金86.26万元。

请据此抓紧开展建设项目相关前期工作及社会稳定和风险评估，并请有资质的单位编制项目可行性研究报告，尽快落实项目建设条件，确保项目按期开工。

绥阳县发展和改革局

2023年9月12日

绥阳县发展和改革局办公室                   2023年9月12日印发